## GVT 2020. VF
Megnevezés | 2020.évi előirányzat |  | Szerződéses lekötöttség |  | 2020. évi teljesítés |  | Megjegyzés
| eredeti | Mód. ei. | összege | %-a | összege | %-a
Garanciális visszatartások
Kaposvár, I.számú szennyvíztelep területén légmegszakító cseréje | 0 | 98 | 98 | 100 | 0 | 0
Kaposvár elosztóhálózat: vízvezeték-rekonstrukciók (Kaposvár, Damjanich u, Rákóczi tér) | 0 | 2339 | 2339 | 100 | 0 | 0
Füredi u-i szennyvíz főgyűjtővezeték bélelése | 0 | 2293 | 2293 | 100 | 0 | 0
I. szennyvíztisztító-telepi beléptető rendszer felújítása 1 db elektromos kapuval, ill. infrás vagyonvédelmi rendszer kiépítése | 0 | 180 | 180 | 100 | 180 | 100
II. szennyvíztisztító-telep szociális épületének tetőfelújítása | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0
Kaposvár elosztóhálózat: ólom vízbekötések cseréje, 96 db | 0 | 408 | 408 | 100 | 408 | 100
Kaposvár, vízátemelők, 5 db új vezérlőszoftver, vezérlőpanel (VI. telep) és 5 db gázriasztó komplett elektronikai cseréje | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100
Kaposvár, víztermelő mű: búvárszivattyúk felújítása, 40 db | 0 | 600 | 600 | 100 | 600 | 100
Szennyvízszivattyú felújítása, 45 db/év | 0 | 840 | 840 | 100 | 840 | 100
1 db 75 kW és 1 db 11 kW teljesítményű légfúvó felújítása | 0 | 59 | 59 | 100 | 59 | 100
Toponár-Deseda átemelő ÜP bélelése és gépészeti felújítása | 0 | 288 | 288 | 100 | 288 | 100
Kaposvár, vezetékkiváltás a Virág - Keszthely u. sarkon, csomóponti rekonstrukció az Anna u -Szántó u sarkon, Liszt F u-i vízvezeték rekonstrukció (János u és Lórántffy Zs. Közötti szakaszon) - Vízműtelepek ph és redox szondák cseréje | 0 | 65 | 65 | 100 | 65 | 100
Kaposvár víztermelő mű: VI. vízmű Rákópuszta ivóvízátemelő védterületén gépház és víztároló medence felújítása | 0 | 250 | 250 | 100 | 250 | 100
Kaposvár, Kecelhegyi víztorony külső felületének javítása | 0 | 315 | 315 | 100 | 0 | 0
Kaposvár, II. vízmű hálózati szivattyúegység felújítása | 0 | 593 | 593 | 100 | 592 | 99.8314
Kaposvár, Pécsi utcai acélvezeték kiváltása | 0 | 48 | 48 | 100 | 47 | 97.9167
Szennyvízaknafedlapok szintre emelése | 0 | 236 | 236 | 100 | 236 | 100
Ólom vízbekötések cseréje, II. ütem, 44 db | 0 | 186 | 186 | 100 | 0 | 0
II. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása | 0 | 36 | 36 | 100 | 0 | 0
VII. sz. vízműtelep, hálózati szivattyú felújítása | 0 | 54 | 54 | 100 | 0 | 0
Technológiai tárolók belső korrozióvédelme, 5 db | 0 | 450 | 450 | 100 | 0 | 0
Szennyvízszivattyú felújítása vagy kiváltása, 45 db/év | 0 | 840 | 840 | 100 | 675 | 80.3571
Házi átemelő szivattyú csere, 30 db/év | 0 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0
Kontrás, törött szennyvízbekötő-vezetékek cseréje, 3 db/év | 0 | 43 | 43 | 100 | 0 | 0
Meghibásodott ultrahangos szinttávadók cseréje, 5 db | 0 | 39 | 39 | 100 | 0 | 0
VII. sz. kút vízhozam-növelő felújítása | 0 | 84 | 84 | 100 | 84 | 100
Damjanich u-i NÁ 300 ivóvíz vezeték rekonstrukciója | 0 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100
Izzó utcai NÁ 150 ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100
Kaposvár, vízmű telepeken advence-berendezések cseréje | 0 | 12 | 12 | 100 | 11 | 91.6667
Guba S. u. CT épületének szennyvízvezeték bekötési munkái | 0 | 59 | 59 | 100 | 0 | 0
Garanciális visszatartások összesen | 0 | 10612 | 10612 | 100 | 4470 | 42.1221