## 2021. évi V. RM
Megnevezés | 2021.évi mód. ei. | Pótigény ill. átcsop. | 2021. évi új mód. ei. | Eltérés ( + -) | Megjegyzés
Áthúzódó kiadások
2020 évről áthúzódó feladatok keretösszege | 0 | 0 | 0 | 0
Áthúzódó feladatok keretösszege
"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat támogatás | 193065 | 0 | 193065 | 0
2 db kontrás, törött szennyvízbekötő vezeték cseréje | 1499 | 0 | 1499 | 0
Versenyeztetett feladatok keretösszege
Víztermelő kutak vízhozam-növelő, felújítása, 7 db (VI/15 új, 16új, 13új, 17új, 19új, 20új, VII3új) | 36170 | 0 | 36170 | 0
Hálózati szivattyúk frekvencia-váltóinak cseréje, 10 db | x | x | x | x
Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje (önerő) | x | x | x | x
Iszák szennyvízátemelő gépészeti átalakítása és nyomóvezetékének kiváltása | 31650 | 0 | 31650 | 0
Garanciális visszatartások (21. melléklet) | 8151 | 0 | 8151 | 0
Áthúzódó kiadások összesen | 270535 | 0 | 270535 | 0
Új induló feladatok | 57163 | 0 | 57163 | 0
Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok
Vízműtelepek on-line vízminőségellenőrzőműszercsoportjainak felújítása | 758 | 0 | 758 | 0
Szennyvízszivattyúk felújítása vagy cseréje 30 db/év | 26670 | 0 | 26670 | 0
I.sz. szennyvíztelep, 65 kW-os szennyvízszivattyúfelújítása, 1 db | 0 | 0 | 0 | 0
I.sz. szennyvíztelep, gépi rács felújítása | 5080 | 0 | 5080 | 0
II. sz vízműtelepen 2 db frekvenciaváltó berendezés felújítása | 4191 | 0 | 4191 | 0
Szigetvári u. 170. szám előtti szennyvíz akna felújítása | 1270 | 0 | 1270 | 0
II.sz. szennyvíztelepen, nyomóvezeték légtelelenítő állomás felbővítése és egy tolózár akna építése | 1270 | 0 | 1270 | 0
II.sz szennyvíztelepen iszapszivattyú gépészeti és vezérlési fejlesztése | 4445 | 0 | 4445 | 0
II.sz szennyvíztelepen a tisztított szennyvíz elvezető oldalán ipari szűrők felújítása | 0 | 673 | 673 | 673
Versenyeztetett feladatok
Vízműtelepek, kútcsoportok épületeinek felújítása és műszaki ellenőrzése(15 db) | 17907 | 0 | 17907 | 0
48-as Ifjúság u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (Kossuth L. u. - Hunyadi u. között) | 15494 | 0 | 15494 | 0
Hunyadi u-i NÁ80 öv vízvezeték rekonstrukciója (48-as Ifjúság u.- Streith M. u. között) | 3810 | 0 | 3810 | 0
Dr. Kovács S. Gy. U-i NÁ80 öv vízvezeték megszüntetése, vízbekötések átkötése a meglévő NÁ150 acny vízvezetékre | 11049 | 0 | 11049 | 0
Zöldfa u-i NÁ80 öv vízvezeték rekontrukciója és műszaki ellenőrzése (Pécsi u. - Tavasz u. között) | 16866 | 0 | 16866 | 0
Tavasz u-i NÁ80 öv vízvezetékrekontrukciója és műszaki ellenőrzése | 15685 | 0 | 15685 | 0
Szennyvízszivattyúk cseréje (nagy teljesítményű), II. ütem, 10 db önerő (támogatás 2020-ban tervezve) | x | x | x | x
"Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatása" c. pályázat szennyvízszivattyúk cseréje műszaki ellenőri munkái | 2527 | 0 | 2527 | 0
Tartalékkeret | 9591 | -673 | 8918 | -673
Új Induló felújítások összesen | 193776 | 0 | 193776 | 0
Víziközmű felújítások mindösszesen | 464311 | 0 | 464311 | 0